	1
	1SAM250000R1008
	1SAM250000R1008  MS116-4.0 10kA (2.5-4.0А) Автомат с регулируемой тепловой защитой  ABB

	2
	1SBL177001R1310
	1SBL177001R1310  AF16-30-10-13 Контактор 3-х полюсный 16A 100-250BAC/DC  ABB

	3
	1SBL351001R8000
	1SBL351001R8000  A-50-30-00 Контактор 3-х полюсный 50A 220В AC  ABB

	4
	1SBL371001R8000
	1SBL371001R8000  A-63-30-00 Контактор 3-х полюсный 63A 220В AC  ABB

	5
	1SDA050877R1
	1SDA0 50877 R1 T1B 160 TMD80-800 Термо-магнит. 3х-полюс. автомат 16kA, подключ. под кабель ABB

	6
	1SDA050878R1
	1SDA0 50878 R1 T1B 160 TMD100-1000 Термо-магнит. 3х-полюс. автомат 16kA, подключ. под кабель ABB

	7
	1SDA050880R1
	1SDA0 50880 R1 T1B 160 TMD160-1600 Термо-магнит. 3х-полюс. автомат 16kA, подключ. под кабель ABB

	8
	1SDA051245R1
	1SDA0 51245 R1 T3N 250 TMD160-1600 Термо-магнит 3х-полюс. автомат 36kA, подключ. под шину ABB

	9
	1SDA051247R1
	1SDA0 51247 R1 T3N 250 TMD250-2500 Термо-магнит 3х-полюс. автомат 36kA, подключ. под шину ABB

	10
	1SDA054117R1
	1SDA0 54117 R1 T4N 320 PR221DS-LS 3p 320А Электронный 3х-полюс. автомат 36kA, подключ. под шину  ABB

	11
	1SDA054316R1
	1SDA0 54316 R1 T5N 400 PR221DS-LS/I 3p 320А Электронный 3х-полюс. автомат 36kA, подкл. под шину  ABB

	12
	1SDA054317R1
	1SDA0 54317 R1 T5N 400 PR221DS-LS/I 3p 400А Электронный 3х-полюс. автомат 36kA, подкл. под шину  ABB

	13
	1SDA054396R1
	1SDA0 54396 R1 T5N 630 PR221DS-LS/I 3p 630А Электронный 3х-пол. автомат 36kA, подкл. под шину  ABB

	14
	1SDA054897R1
	1SDA0 54897 R1 MOE T4-T5 240Vac-250Vdc Моторный привод со взводом пружины фронтальный  ABB

	15
	1SFA611610R1001
	1SFA611610R1001  MCB-10  Контактный блок фронтального монтажа 1НО  ABB

	16
	1SFL431001R8000
	1SFL431001R8000  A-95-30-00 Контактор 3-х полюсный 96A 220В AC  ABB

	17
	1SFL471001R8011
	1SFL471001R8011  A-145-30-11 Контактор 3-х полюсный 145A 220В AC  ABB

	18
	1SFL491001R8011
	1SFL491001R8011  A-185-30-11 Контактор 3-х полюсный 185A 220В AC  ABB

	19
	1SFL511001R8011
	1SFL511001R8011  A-210-30-11 Контактор 3-х полюсный 210A 220В AC  ABB

	20
	16020411
	DS941 C16 30MA  Дифф. автомат 2-полюс. 16A 30mA, тип АC, 4.5kA, (хар-ка C)  ABB

	21
	16020429
	DS941 C20 30MA  Дифф. автомат 2-полюс. 20A 30mA, тип АC, 4.5kA, (хар-ка C)  ABB

	22
	16020437
	DS941 C25 30MA  Дифф. автомат 2-полюс. 25A 30mA, тип АC, 4.5kA, (хар-ка C)  ABB

	23
	16020395
	DS941 C6 30MA    Дифф. автомат 2-полюс. 6A 30mA, тип АC, 4.5kA, (хар-ка C)  ABB

	24
	ELCDS951 C25 30MA
	DS951 C25 30MA  Дифф. автомат 2-полюс. 25A 30mA, тип АC, 6kA, (хар-ка C)  ABB

	25
	GJL1311201R8000
	GJL1311201R8000  В 7-40-00 Миниконтактор 4-х полюсный 12A 220В AC  ABB

	26
	1SNA115486R0300
	MA2,5/5  Клеммник винтовой  до 2.5мм.кв.серый   Entrelec ABB

	27
	2CDS251001R0104
	S201 C10  Автомат 1-полюсный 10А 6кА (хар-ка C)  ABB

	28
	2CDS251001R0164
	S201 C16  Автомат 1-полюсный 16А 6кА (хар-ка C)  ABB

	29
	2CDS251001R0044
	S201 C4    Автомат 1-полюсный 4А 6кА (хар-ка C)  ABB

	30
	2CDS251001R0064
	S201 C6    Автомат 1-полюсный 6А 6кА (хар-ка C)  ABB

	31
	2CDS253001R0204
	S203 C20  Автомат 3-полюсный 20А 6кА (хар-ка C)  ABB

	32
	2CDS253001R0504
	S203 C50  Автомат 3-полюсный 50А 6кА (хар-ка C)  ABB

	33
	GHS2932001R0824
	S293 C100  Автомат 3-полюсный 100А 10кА (хар-ка C)  ABB

	34
	GHS2932001R0844
	S293 C125  Автомат 3-полюсный 125А 10кА (хар-ка C)  ABB

	35
	ZA1P5
	ZA 1P5  Заглушка на 12 модулей (серая)  ABB


